|  | veterinární a farmaceutická univerzita brno Rektorát – sekretariát kvestorky Palackého 1-3, 612 42 Brno |
| --- | --- |

    725 851 742                                                                                     E.mail: kabesr@vfu.cz

radiometer s.r.o.

Křenová 3

169 00   P r a h a   6

IČ: 284 50 817

V Brně dne 30. září 2010

Čj. KCHK 01/2010

- Zaslání změn podmínek zadání

- na veřejnou zakázku malého rozsahu

- „ANALYZÁTOR KREVNÍCH PLYNŮ“

- zadávanou pod zn. KCHK 01/2010

- V souladu s ust. čl. 13.2. výzvy k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu „ANALYZÁTOR KREVNÍCH PLYNŮ“ zadávanou pod 
zn. KCHK 01/2010, Vám tímto zasílám následující změny podmínek zadání této veřejné zakázky:

- Čl. 3.2. výzvy k podání nabídky se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„ 3.2. Zbožím se pro účely této VZ rozumí 1 ks analyzátoru krevních plynů, který musí být schopen v koňské krvi měřit alespoň tyto parametry:

    - pO2, pCO2, pH;

    - Na, Cl, K. Caion;

    - Kooxymetricky: Hb, O2Hb, COHb, HHb, MetHb.

Zadavatel požaduje pro zpracování nabídky pouze přístroje modulární nikoliv cartidgové.“

Vyřizuje : MVDr. Radovan Kabeš. tel.: 725 851 742.

prof. MVDr. Jaroslav Hanák, DrSc., Dipl. ECEIM

přednosta Kliniky chorob koní VFU Brno

|  | veterinární a farmaceutická univerzita brno Rektorát – sekretariát kvestorky Palackého 1-3, 612 42 Brno |
| --- | --- |

    725 851 742                                                                                     E.mail: kabesr@vfu.cz

BioVendor – Laboratorní medicína a.s., divize Laboratorní medicína

Evropská 873

664 42    M o d ř i c e

IČ: 634 68 263

V Brně dne 30. září 2010

Čj. KCHK 01/2010

- Zaslání změn podmínek zadání

- na veřejnou zakázku malého rozsahu

- „ANALYZÁTOR KREVNÍCH PLYNŮ“

- zadávanou pod zn. KCHK 01/2010

- V souladu s ust. čl. 13.2. výzvy k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu „ANALYZÁTOR KREVNÍCH PLYNŮ“ zadávanou pod 
zn. KCHK 01/2010, Vám tímto zasílám následující změny podmínek zadání této veřejné zakázky:

- Čl. 3.2. výzvy k podání nabídky se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„ 3.2. Zbožím se pro účely této VZ rozumí 1 ks analyzátoru krevních plynů, který musí být schopen v koňské krvi měřit alespoň tyto parametry:

    - pO2, pCO2, pH;

    - Na, Cl, K. Caion;

    - Kooxymetricky: Hb, O2Hb, COHb, HHb, MetHb.

Zadavatel požaduje pro zpracování nabídky pouze přístroje modulární nikoliv cartidgové.“

Vyřizuje : MVDr. Radovan Kabeš. tel.: 725 851 742.

prof. MVDr. Jaroslav Hanák, DrSc., Dipl. ECEIM

přednosta Kliniky chorob koní VFU Brno

|  | veterinární a farmaceutická univerzita brno Rektorát – sekretariát kvestorky Palackého 1-3, 612 42 Brno |
| --- | --- |

    725 851 742                                                                                     E.mail: kabesr@vfu.cz

Roche s.r.o.

Dukelských hrdinů 52

120 00   P r a h a   2

IČ: 496 17 052

V Brně dne 30. září 2010

Čj. KCHK 01/2010

- Zaslání změn podmínek zadání

- na veřejnou zakázku malého rozsahu

- „ANALYZÁTOR KREVNÍCH PLYNŮ“

- zadávanou pod zn. KCHK 01/2010

- V souladu s ust. čl. 13.2. výzvy k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu „ANALYZÁTOR KREVNÍCH PLYNŮ“ zadávanou pod 
zn. KCHK 01/2010, Vám tímto zasílám následující změny podmínek zadání této veřejné zakázky:

- Čl. 3.2. výzvy k podání nabídky se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„ 3.2. Zbožím se pro účely této VZ rozumí 1 ks analyzátoru krevních plynů, který musí být schopen v koňské krvi měřit alespoň tyto parametry:

    - pO2, pCO2, pH;

    - Na, Cl, K. Caion;

    - Kooxymetricky: Hb, O2Hb, COHb, HHb, MetHb.

Zadavatel požaduje pro zpracování nabídky pouze přístroje modulární nikoliv cartidgové.“

Vyřizuje : MVDr. Radovan Kabeš. tel.: 725 851 742.

prof. MVDr. Jaroslav Hanák, DrSc., Dipl. ECEIM

přednosta Kliniky chorob koní VFU Brno

|  | veterinární a farmaceutická univerzita brno Rektorát – sekretariát kvestorky Palackého 1-3, 612 42 Brno |
| --- | --- |

    725 851 742                                                                                     E.mail: kabesr@vfu.cz

Medesa s.r.o.

Na Vyšehradě1092

572 01  P o l i č k a

IČ: 642 54 577

V Brně dne 30. září 2010

Čj. KCHK 01/2010

- Zaslání změn podmínek zadání

- na veřejnou zakázku malého rozsahu

- „ANALYZÁTOR KREVNÍCH PLYNŮ“

- zadávanou pod zn. KCHK 01/2010

- V souladu s ust. čl. 13.2. výzvy k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu „ANALYZÁTOR KREVNÍCH PLYNŮ“ zadávanou pod 
zn. KCHK 01/2010, Vám tímto zasílám následující změny podmínek zadání této veřejné zakázky:

- Čl. 3.2. výzvy k podání nabídky se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„ 3.2. Zbožím se pro účely této VZ rozumí 1 ks analyzátoru krevních plynů, který musí být schopen v koňské krvi měřit alespoň tyto parametry:

    - pO2, pCO2, pH;

    - Na, Cl, K. Caion;

    - Kooxymetricky: Hb, O2Hb, COHb, HHb, MetHb.

Zadavatel požaduje pro zpracování nabídky pouze přístroje modulární nikoliv cartidgové.“

Vyřizuje : MVDr. Radovan Kabeš. tel.: 725 851 742.

prof. MVDr. Jaroslav Hanák, DrSc., Dipl. ECEIM

přednosta Kliniky chorob koní VFU Brno

|  | veterinární a farmaceutická univerzita brno Rektorát – sekretariát kvestorky Palackého 1-3, 612 42 Brno |
| --- | --- |

    725 851 742                                                                                     E.mail: kabesr@vfu.cz

P r o   s p i s

V Brně dne 30. září 2010

Čj. KCHK 01/2010

- Zaslání změn podmínek zadání

- na veřejnou zakázku malého rozsahu

- „ANALYZÁTOR KREVNÍCH PLYNŮ“

- zadávanou pod zn. KCHK 01/2010

- V souladu s ust. čl. 13.2. výzvy k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu „ANALYZÁTOR KREVNÍCH PLYNŮ“ zadávanou pod 
zn. KCHK 01/2010, Vám tímto zasílám následující změny podmínek zadání této veřejné zakázky:

- Čl. 3.2. výzvy k podání nabídky se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„ 3.2. Zbožím se pro účely této VZ rozumí 1 ks analyzátoru krevních plynů, který musí být schopen v koňské krvi měřit alespoň tyto parametry:

    - pO2, pCO2, pH;

    - Na, Cl, K. Caion;

    - Kooxymetricky: Hb, O2Hb, COHb, HHb, MetHb.

Zadavatel požaduje pro zpracování nabídky pouze přístroje modulární nikoliv cartidgové.“

Vyřizuje : MVDr. Radovan Kabeš. tel.: 725 851 742.

prof. MVDr. Jaroslav Hanák, DrSc., Dipl. ECEIM

přednosta Kliniky chorob koní VFU Brno